## 24.09.2019
Филиал ФГУП "РТРС" Нижегородский ОРТПЦ
СВОДКА
о работе технических средств на государственных и общероссийских программах телерадиовещания филиала Нижегородский ОРТПЦ
за 24.09.2019 0:00:00
№ п/п | Предприятие | Нас.пункт, население в зоне вещания, охват. (тыс.чел) | Оборудование, мощность ТВ(РВ) передатчика (кВт) | Программа и номер ТВК | Нарушение (время час.,мин.) |  |  | Причина нарушения | Возобновление
[5 empty] | дата | время | продол. |  | дата | время
1 | Нижегородский ОРТПЦ | Шахунья 21444 68.940 | NV8610V, 5 | 1-й федеральный мультиплекс, 37 | 2019-08-24 | 19:10 | 0 ч, 4 м | Работа передатчика пониженной мощностью. 0 ,498 кВт. | 2019-08-24 | 19:14
2 | Нижегородский ОРТПЦ | Шахунья 21444 68.940 | NV8610V, 5 | 1-й федеральный мультиплекс, 37 | 2019-08-24 | 19:10 | 0 ч, 4 м | Работа передатчика пониженной мощностью. 0,498 кВт | 2019-08-24 | 19:14
3 | Нижегородский ОРТПЦ | Алеево (телебашня "Чкаловск") 31 22.612 | EL3 MP02 UAV SD, 0,5 | 2-й федеральный мультиплекс, 53 | 2019-08-25 | 4:25 | 1 ч, 44 м | Отключение электроэнергии по вине энергоснабжающей организации. Подтвердил дежурный Чкаловских РЭС Данилов. | 2019-08-25 | 6:09
4 | Нижегородский ОРТПЦ | Алеево (телебашня "Чкаловск") 31 24.011 | Полярис ТВЦ-500, 0,5 | 1-й федеральный мультиплекс, 28 | 2019-08-25 | 4:25 | 1 ч, 44 м | Отключение электроэнергии по вине энергоснабжающей организации. Подтвердил дежурный Чкаловских РЭС Данилов. | 2019-08-25 | 6:09
5 | Нижегородский ОРТПЦ | Алеево (телебашня "Чкаловск") 31 22.612 | EL3 MP02 UAV SD, 0,5 | 2-й федеральный мультиплекс, 53 | 2019-08-25 | 8:32 | 0 ч, 54 м | Отключение электроэнергии по вине энергоснабжающей организации | 2019-08-25 | 9:26
6 | Нижегородский ОРТПЦ | Алеево (телебашня "Чкаловск") 31 24.011 | Полярис ТВЦ-500, 0,5 | 1-й федеральный мультиплекс, 28 | 2019-08-25 | 8:32 | 0 ч, 54 м | Отключение электроэнергии по вине энергоснабжающей организации | 2019-08-25 | 9:26
7 | Нижегородский ОРТПЦ | Нижний Новгород* 1276560 1830 | TX2-1000 SS/S, 0,3 | Радио "Комсомольская правда", 92,8 | 2019-08-25 | 19:10 | 2 ч, 33 м | Отсутствие приема сигнала с выхода АСК. Подт. выпускающий редактор Казаков. | 2019-08-25 | 21:43
8 | Нижегородский ОРТПЦ | телевизионная башня "Вознесенское" 6782 13.382 | EL3 MP01 UAV SD, 0,25 | 2-й федеральный мультиплекс, 57 | 2019-08-26 | 8:55 | 0 ч, 12 м | Отключение электроэнергии по вине энергоснабжающей организации. Подтверждает дежурный Вознесенских РЭС Степанов. | 2019-08-26 | 9:07
9 | Нижегородский ОРТПЦ | Телевизионная башня "Семёнов" 24472 28.853 | EL3 MP01 UAV SD, 0,25 | 2-й федеральный мультиплекс, 52 | 2019-08-26 | 9:58 | 0 ч, 22 м | Отключение электроэнергии по вине энергоснабжающей организации. Подтвердил дежурный Семеновских РЭС Киселев | 2019-08-26 | 10:20
10 | Нижегородский ОРТПЦ | Телевизионная башня "Семёнов" 24472 28.410 | Полярис ТВЦ-250, 0,25 | 1-й федеральный мультиплекс, 49 | 2019-08-26 | 9:58 | 0 ч, 22 м | Отключение электроэнергии по вине энергоснабжающей организации. Подтвердил дежурный Семеновских РЭС Киселев | 2019-08-26 | 10:20
11 | Нижегородский ОРТПЦ | Телевизионная башня "Семёнов" 24472 28.853 | EL3 MP01 UAV SD, 0,25 | 2-й федеральный мультиплекс, 52 | 2019-08-26 | 11:48 | 0 ч, 14 м | Отключение электроэнергии по вине энергоснабжающей организации. Подтвердил дежурный Семеновских РЭС Киселев | 2019-08-26 | 12:02
12 | Нижегородский ОРТПЦ | Шахунья 21444 68.176 | FUS HP07 ULV DD, 5 | 2-й федеральный мультиплекс, 41 | 2019-08-26 | 12:45 | 0 ч, 7 м | Работа передатчика пониженной мощностью. Перекос фаз , подтвердил дежурный тяговой подстанции Коновалов | 2019-08-26 | 12:52
13 | Нижегородский ОРТПЦ | Телевизионная башня "Сеченово" (новый объект) 5264 14.874 | FUS HP02 ULV DD, 1 | 2-й федеральный мультиплекс, 56 | 2019-08-26 | 15:46 | 0 ч, 17 м | Работа передатчика пониженной мощностью 0,28 кВт | 2019-08-26 | 16:03
14 | Нижегородский ОРТПЦ | Шахунья 21444 68.940 | NV8610V, 5 | 1-й федеральный мультиплекс, 37 | 2019-08-26 | 16:43 | 0 ч, 3 м | Отключение электроэнергии по вине энергоснабжающей организации. Подтвердил дежурный Коновалов | 2019-08-26 | 16:46
15 | Нижегородский ОРТПЦ | Шахунья 21444 68.176 | FUS HP07 ULV DD, 5 | 2-й федеральный мультиплекс, 41 | 2019-08-26 | 16:43 | 0 ч, 3 м | Работа передатчика пониженной мощностью 1,35кВт | 2019-08-26 | 16:46
16 | Нижегородский ОРТПЦ | Нижний Новгород 1276560 1371 | Полярис ТВП-1000, 0,9 | Ю-ТВ, 29 | 2019-08-27 | 3:25 | 0 ч, 2 м | Отсутствие приёма сигнала по каналам связи из-за неблагоприятных метеоусловий в месте "приёма" сигнала c ИСЗ | 2019-08-27 | 3:27
17 | Нижегородский ОРТПЦ | Нижний Новгород 1276560 1274,7 | TTU1000, 1 | Disney , 36 | 2019-08-27 | 3:25 | 0 ч, 2 м | Отсутствие приёма сигнала по каналам связи из-за неблагоприятных метеоусловий в месте "приёма" сигнала c ИСЗ | 2019-08-27 | 3:27
18 | Нижегородский ОРТПЦ | Шахунья 21444 68.176 | FUS HP07 ULV DD, 5 | 2-й федеральный мультиплекс, 41 | 2019-08-27 | 8:40 | 0 ч, 2 м | Работа передатчика пониженной мощностью 2,95 кВт | 2019-08-27 | 8:42
19 | Нижегородский ОРТПЦ | Телевизионная башня "Семёнов" 24472 28.853 | EL3 MP01 UAV SD, 0,25 | 2-й федеральный мультиплекс, 52 | 2019-08-27 | 10:03 | 2 ч, 46 м | Отключение электроэнергии по вине энергоснабжающей организации. Подтвердил дежурный Семёновских РЭС Железов. | 2019-08-27 | 12:49
20 | Нижегородский ОРТПЦ | Телевизионная башня "Семёнов" 24472 28.410 | Полярис ТВЦ-250, 0,25 | 1-й федеральный мультиплекс, 49 | 2019-08-27 | 10:03 | 2 ч, 46 м | Отключение электроэнергии по вине энергоснабжающей организации. Подтвердил дежурный Семёновских РЭС Железов. | 2019-08-27 | 12:49
21 | Нижегородский ОРТПЦ | Телевизионная башня "Сеченово" (новый объект) 5264 14.874 | FUS HP02 ULV DD, 1 | 2-й федеральный мультиплекс, 56 | 2019-08-27 | 10:03 | 0 ч, 30 м | Работа передатчика пониженной мощностью 0,29 кВт. | 2019-08-27 | 10:33
22 | Нижегородский ОРТПЦ | Шахунья 21444 68.176 | FUS HP07 ULV DD, 5 | 2-й федеральный мультиплекс, 41 | 2019-08-28 | 7:34 | 0 ч, 1 м | Работа передатчика пониженной мощностью. 1,3 кВт. | 2019-08-28 | 7:35
23 | Нижегородский ОРТПЦ | Сергач 21387 88.658 | FUS HP03 ULV DD, 2 | 2-й федеральный мультиплекс, 56 | 2019-08-28 | 10:32 | 0 ч, 13 м | Работа передатчика пониженной мощностью. 1.18 кВт. Подтвердил дежурный Сергачских РЭС Курицин. | 2019-08-28 | 10:45
24 | Нижегородский ОРТПЦ | Шахунья 21444 68.176 | FUS HP07 ULV DD, 5 | 2-й федеральный мультиплекс, 41 | 2019-08-29 | 9:16 | 0 ч, 3 м | Работа передатчика пониженной мощностью | 2019-08-29 | 9:19
25 | Нижегородский ОРТПЦ | телевизионная башня "Вознесенское" 6782 13.382 | EL3 MP01 UAV SD, 0,25 | 2-й федеральный мультиплекс, 57 | 2019-08-30 | 5:16 | 0 ч, 12 м | Неисправность модулятора передатчика | 2019-08-30 | 5:28
26 | Нижегородский ОРТПЦ | Телевизионная башня "Лысково" (новая станция) 21882 34.097 | Полярис ТВЦ-1000, 1 | 1-й федеральный мультиплекс, 32 | 2019-08-30 | 14:34 | 0 ч, 25 м | Отключение электроэнергии по вине энергоснабжающей организации .Перекос фаз. Подтвердил главный инженер Лысковских РЭС Малыгин | 2019-08-30 | 14:59
27 | Нижегородский ОРТПЦ | Телевизионная башня "Лысково" (новая станция) 21882 34.097 | Полярис ТВЦ-1000, 1 | 1-й федеральный мультиплекс, 32 | 2019-08-31 | 6:33 | 0 ч, 25 м | Работа передатчика пониженной мощностью | 2019-08-31 | 6:58
28 | Нижегородский ОРТПЦ | Шахунья 21444 68.940 | NV8610V, 5 | 1-й федеральный мультиплекс, 37 | 2019-08-31 | 7:17 | 0 ч, 1 м | Работа передатчика пониженной мощностью | 2019-08-31 | 7:18
29 | Нижегородский ОРТПЦ | Телевизионная башня "Семёнов" 24472 28.853 | EL3 MP01 UAV SD, 0,25 | 2-й федеральный мультиплекс, 52 | 2019-08-31 | 8:30 | 291 ч, 24 м | Неисправность передатчика .В работе подменный передатчик "Полярис ТВЦ-250". | 2019-09-12 | 11:54
30 | Нижегородский ОРТПЦ | телевизионная башня "Городец" 30699 82.960 | EL3 MP02 UAV SD, 0,5 | 2-й федеральный мультиплекс, 53 | 2019-08-31 | 8:54 | 0 ч, 16 м | Отключение электроэнергии по вине энергоснабжающей организации. Подтвердил дежурный Городецких РЭС Хайдуков. | 2019-08-31 | 9:10
Подпись ответственного оперативного дежурного